《中国绿色饭店》现场评审打分表

受评审单位名称：

| 1 | 基本要求 （基本要求的内容为必须做到的项目，因此不计分。如有不符合项，终止现场评审） | 自评意见 | 评审组审核意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 饭店投入运营一年后方可申请。严格遵守相关环保、节能、卫生、防疫、安全、规划等法律、法规和标准要求。 |  |  |
| 1.2 | 有营业执照、消防安全合格证、特种行业许可证、卫生许可证、电梯安全使用许可证、环保排污批准证书、锅炉使用许可证、排烟合格证、从业人员健康许可证或相关证明文件。 |  |  |
| 1.3 | 有完善的管理制度。有明确的绿色行动目标和量化指标证明文件。 |  |  |
| 1.4 | 有绿色饭店创建的组织机构，有经过专业培训的高层管理者负责创绿工作。 |  |  |
| 1.5 | 每年为全体员工提供绿色饭店相关知识教育和培训。 |  |  |
| 1.6 | 提供必要的绿色行动人员保证。 |  |  |
| 1.7 | 有创绿工作的考核与奖励，并纳入饭店绩效评估体系。 |  |  |
| 1.8 | 有倡导节约、环保和绿色消费的宣传行动，对消费者的节约、环保消费行为提供鼓励措施。 |  |  |
| 1.9 | 未出现连续两年亏损情况。 |  |  |
| 1.10 | 三年内无消防安全及食品安全事故，无环境污染超标事故。 |  |  |

| 二、绿色设计评分标准及评定细则说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目评分标准要求 | 满分 | 自评 | 终审核 | 评分细则说明 |
| 2 | 绿色设计 | 28 |  |  |  |
| 2.1 | 环境设计 | 3 |  |  |  |
| 2.1.1 | 规划建筑图纸文件里有相关环境设计说明，且符合国家有关的法律法规对选址应远离粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源的要求。 | 1 |  |  | 查阅环评报告和地形图，审核应对措施的合理性及相关检测报告。具有下列任意一项内容不得分： 1、半径3公里距离范围以内有粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源； 2、氡环境检测报告不达标； 3、电磁辐射环境检测报告不达标。 |
| 2.1.2 | 有保护当地自然景观、人文景观和当地生物多样性的设计。 | 1 |  |  | 有保护当地自然景观、人文景观和当地生物多样性的设计。 |
| 2.1.3 | 未造成当地生态环境的破坏。 | 1 |  |  | 查阅环评报告，环评报告结论及应对措施符合环评要求，未造成当地生态环境的破坏，或不存在潜在环境破坏/危害。 |
| 2.2 | 建筑设计 | 11 |  |  |  |
| 2.2.1 | 饭店设计体现集约化利用土地。 | 1 |  |  | 审核设计文件经济技术指标表，容积率需大于或等于1.0。 |
| 2.2.2 | 有充分利用自然采光的设计,有遮阳、节能门窗设计。 | 1 |  |  | 有充分利用自然采光的设计,有遮阳、节能门窗设计。1分 查阅设计文件，现场核实。下列任意一项不满足，不得分： 1、无自然采光客房数量比例达到（含）90%及以上； 2、外窗气密性能低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB／T 7106-2008中规定的6级； 3、透明幕墙气密性能低于国家标准《建筑幕墙》GB／T 21086-2007中规定的2级； 4、室内设有采光中庭（采光顶60平米以上）的，没有遮阳设施。 |
| 2.2.3 | 有充分运用隔热、保温材料的设计。 | 2 |  |  | 查阅建筑施工图设计说明、围护结构详图、节能审查备案登记表及建筑节能评估报告。有隔热、保温设计，围护结构节能率大于等于2%。 |
| 2.2.4 | 有减少噪声的设计和措施（按噪声强弱分a项b项，单选其中之一） | 2 |  |  | 查阅第三方室内声学检测报告，其中： - 客房噪声昼间≤35 dB、夜间≤30 dB得2分； - 客房噪声昼间≤40 dB、夜间≤35 dB得1分 |
| 2.2.5 | 采用新型墙体材料和环保装饰材料。 | 1 |  |  | 查阅该项目设计单位或第三方相关质量检测公司出具报告：需采用国家或地方省市新型墙体材料和环保装饰材料目录的材料。 |
| 2.2.6 | 设计遵循当地自然资源、气候特点，无大耗能结构设计。 | 1 |  |  | 查阅设计文件，现场核实。满足下列任何一项得： 1）建筑主朝向为当地适宜朝向，且平面布局规则，长江以北地区建筑体型系数小于0.4； 2）主朝向不适宜或平面不规则的饭店建筑，通过优化设计，并经模拟计算后，有利于冬季日照且避开冬季主导风向，有利于夏季自然通风； 3）18层以下客房，有效通风开口面积与地面面积之比，70％以上客房的通风开口面积比不应小于4％。 |
| 2.2.7 | 采用新型结构体系和结构材料，提高建筑空间使用率。 | 1 |  |  | 查阅设计文件及施工记录。满足下列任何一条得分。 1、根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010规定的建筑形体规则性评分，建筑形体规则； 2、主体结构预制装配率达到20%； 3、合理采用高强建筑结构材料，建筑主体结构满足下列任意一条： （1）混凝土结构：根据400MPa级及以上受力普通钢筋的比例大于等于70%， （2）钢结构：Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50％。 |
| 2.2.8 | 饭店建筑泛光照明，有光控系统，避免对周边造成光污染。 | 1 |  |  | 查阅设计文件，现场核实光控系统工作情况。 |
| 2.2.9 | 未使用国家和地方明令禁止的技术、设备、材料和产品。 | 1 |  |  | 未使用国家和地方明令禁止的技术、设备、材料和产品 1分。 |
| 2.3 | 流程设计 | 14 |  |  |  |
| 2.3.1 | 有新能源的设计与运用。 | 2 |  |  | 能源类别包括但不限于太阳能、地热、风能、空气能等。有一项得1分，满分2分。 |
| 2.3.2 | 有减少大气污染物、水污染排放和固体废弃物排放的设计及设施。公共区域有室内空气质量检测装置。 | 2 |  |  | 查阅设计文件，现场核实： 1）公共区域有室内空气质量检测装置占1分。 2）有减少污染排放的设计并排放达标占1分，其中： 锅炉、油烟排放设置了的净化处理设施； 排污设置了隔油池、化粪池等处理设施； 有害垃圾废弃物分类处理，废弃电池等危害物进行专门回收处理。 上述任何一项设计处理缺项或设计未达标，不能得分。 |
| 2.3.3 | 客房服务间有新风。物品摆放整齐，标示清晰。 | 2 |  |  | 客房服务间有新风占1分， 物品摆放整齐，标示清晰占1分。 |
| 2.3.4 | 有楼宇自控设计且覆盖暖通空调系统控制。 | 2 |  |  | 有楼宇自控设计1分，覆盖暖通空调系统控制1分。 |
| 2.3.5 | 有余热回收系统和冷凝水回收再利用措施。 | 2 |  |  | 有余热回收1分，有冷凝水回收1分。 |
| 2.3.6 | 有满足国家和地方法规要求的中水系统，且分区域使用。 | 2 |  |  | 中水系统指下水再利用，包括回收、过滤、生物净化、沉淀、贮存及利用的装置。有中水系统，得1分；分区使用，得1分。 |
| 2.3.7 | 有雨水回收利用措施。 | 2 |  |  | 查阅设计文件，现场核实。 设计有雨水蓄水池和自然或物理净化处理设施得1分； 现场检查用于绿化、景观水体补水或室外清洁等用途得1分。 |

| 三、安全管理评分标准及评定细则说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目评分标准要求 | 满分 | 自评 | 终审核 | 评分细则说明 |
| 3 | 安全管理 | 17 |  |  |  |
| 3.1 | 有安全生产培训、例会制度和生产安全隐患排查制度并有效执行。 | 2 |  |  | 有安全生产培训、安全例会制度和安全隐患排查制度占1分。有具体整改结果并有效执行占1分。 |
| 3.2 | 有完善的消防、食品安全、工伤等突发事件应急预案，并至少每年进行二次演练。 | 3 |  |  | 有完善的消防、食品安全、人身伤害等突发事件应急预案占1分，并至少半年进行二次演练占2分。 |
| 3.3 | 消防设备设施完善，标识明显。有覆盖全部公共区域的安全监控系统。有保养巡检记录。 | 3 |  |  | 消防设备设施完善占0.5分、标识明显占0.5分。有覆盖全部公共区域的安全监控系统占0.5分。有保养巡检记录占0.5分。监控摄像头分辨率在500线以上占1分。 |
| 3.4 | 特殊工作区域的防护、围栏，应有明确的规章制度及实施办法。 | 2 |  |  | 特殊工作区域的设备有防护围栏和安全警示牌占1分，有规章制度1分。 |
| 3.5 | 饭店应有危险品仓库，应有防护措施及规章制度，专人管理。 | 1 |  |  | 易燃易爆等危险品单独存放占且通风良好0.5分，专人管理占0.5分。 |
| 3.6 | 客房及公共区域应急疏散指示图、安全须知、警示明显，并用中英文表示。 | 2 |  |  | 客房及公共区域应急疏散指示图、安全须知、警示明显占1分；用中英文表示占1分。 |
| 3.7 | 有覆盖全区域的中英文应急广播。 | 1 |  |  | 有覆盖全区域的应急广播占0.5分，有中英文的占0.5分。 |
| 3.8 | 营业区域应有安全巡视记录。 | 1 |  |  | 每小时对营业区域进行一次巡查占0.5分，有相应巡查记录占0.5分。 |
| 3.9 | 酒店公共区域的地面、墙面、楼梯等保养维修。 | 2 |  |  | 有一处破损无修复扣1分，扣完为止。 |

| 四、节能管理评分标准及评定细则说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目评分标准要求 | 满分 | 自评 | 终审核 | 评分细则说明 |
| 4 | 节能管理 | 53 |  |  |  |
| 4.1 | 能源计量 | 7 |  |  |  |
| 4.1.1 | 按饭店业态功能分别安装水、电、气的分项计量仪表，应至少覆盖能源系统的80%。电力系统应按区域分别安装暖通空调、照明、电梯、客房、办公等用电的计量设备。 | 5 |  |  | 按饭店业态功能分别安装水表0.5分、电表0.5分、气表0.5分，覆盖能源系统80%占1分。电力系统按区域分别安装暖通空调计量设备0.5分、照明0.5分、电梯0.5分、客房0.5分、办公区域0.5分。 |
| 4.1.3 | 每天通报用能情况，核对用能指标，定期检查。 | 2 |  |  | 每天通报用能情况占1分，核对用能指标并定期检查1分。 |
| 4.2 | 用能指标管理 | 18 |  |  |  |
| 4.2.1 | 饭店各用能部门建立节能操作规范并执行。 | 2 |  |  | 查验饭店各用能部门节能操作规范及相关台账，一个部门未建立扣0.5分。 |
| 4.2.2 | 员工用能设立责任制。 | 2 |  |  | 员工用能设立责任制2分，部分岗位设立的得1分、未设立的不得分。 |
| 4.2.3 | 消耗品有定额管理。 | 1 |  |  | 每月进行消耗品的统计分析，制定改进措施。 |
| 4.2.4 | 饭店每月进行能源统计对比分析，并制定改进措施。 | 3 |  |  | 饭店每月进行能源统计对比分析占1分；制定改进措施占1分。能耗有定额管理占1分。 |
| 4.2.5 | 饭店主要场所室内温度、湿度达标。 | 2 |  |  | 饭店主要场所室内温度达标1分，湿度达标1分。 |
| 4.2.6 | 饭店定期进行节能测试和能源审计。每年饭店实际耗能指标低于GB/T51161《民用建筑能耗标准》中的引导值或约束值。 | 5 |  |  | 饭店定期进行节能测试得1分、定期进行能源审计得1分。每年饭店实际耗能指标低于引导值得3分、低于约束值得1分。 |
| 4.2.7 | 能耗收入比在8%以下。 | 3 |  |  | 能耗收入比低于6%得3分，低于8%的2分，高于8%不得分。 |
| 4.3 | 设备设施节能 | 28 |  |  |  |
| 4.3.1 | 选择和使用节能标志产品。 | 1 |  |  | 使用节能标志产品得1分。 |
| 4.3.2 | 公共区域采用照明自动控制系统。(时控、光控、声控) | 3 |  |  | 公共区域应使用而未使用自动控制系统的，一个区域扣1分，扣完为止。 |
| 4.3.3 | 变压器运行，功率因素>0.95。 | 2 |  |  | 变压器运行，功率因素>0.95。 |
| 4.3.4 | 锅炉及供热管网表面保温层厚度满足设计要求。 | 2 |  |  | 锅炉及供热管网表面保温层厚度满足设计要求。 |
| 4.3.5 | 采用自动通风系统，有过渡季节新风策略。 | 2 |  |  | 采用自动通风系统得1分，有过渡季节新风策略1 分。 |
| 4.3.6 | 中央空调系统中的制冷、排风系统安装热回收系统。 | 2 |  |  | 中央空调系统中的制冷、排风系统安装热回收装置。未安装不得分。 |
| 4.3.7 | 定期对用能设备巡查、检修，提高用能效率，有检查保养记录。 | 3 |  |  | 通过考察管理制度和日常工作记录来确定是否定期巡查检修，有得1分；用同期对比、与同行业对比分析以提高用能效率，得2分。 |
| 4.3.8 | 定期对空调系统、水系统、生活热水管网进行检测、修复、保温，并提供运行记录。 | 3 |  |  | 有定期检测管理制度1分，及时修复1分，运行记录完善1分。 |
| 4.3.9 | 非冷凝式锅炉排烟系统有烟气余热回收措施或采用冷凝式锅炉。 | 4 |  |  | 非冷凝式锅炉排烟系统有烟气余热回收措施或采用冷凝式锅炉。 |
| 4.3.10 | 厨房排风、补风系统联动。 | 2 |  |  | 有厨房排风和补风系统占1分，系统联动占1分。 |
| 4.3.11 | 采用清洁高效的能源和先进技术节能产品。 | 4 |  |  | 具体的技术、产品如太阳能、热泵、磁悬浮制冷、余热回收等，一项占1分、多一项加1分。 |

| 五、环境保护评分标准及评定细则说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目评分标准要求 | 满分 | 自评 | 终审核 | 评分细则说明 |
| 5 | 环境保护 | 45 |  |  |  |
| 5.1 | 污水排放 | 6 |  |  | 污水排放，选择其中之一： |
| 5.1.1 | 污水排放符合标准GB8978规定，a)污水零排放。 | 6 |  |  | 污水排放符合GB8978标准零排放规定，必须有近期的检测证明。 |
| 5.1.2 | b)浓度低于排放标准限值的90%以下。 | 4 |  |  | 浓度低于排放标准限值的90%以下4分。 污水浓度超标不得分。 |
| 5.2 | 烟尘排放 | 4 |  |  |  |
| 5.2.1 | 锅炉烟尘排放符合GB13271规定，浓度低于排放标准限值的的90%以下。 | 4 |  |  | 查阅相关部门出具的检测报告，浓度超出标准限值不得分。如无锅炉且使用清洁替代能源或市政供热的，可得分。 |
| 5.3 | 噪声排放 | 4 |  |  | 噪声排放，选择其中之一： |
| 5.3.1 | 噪声排放符合标准GB12348规定，a)噪声排放低于标准限值的80%以下。 | 4 |  |  | 查阅相关部门出具的检测报告，符合a要求的，4分。 |
| 5.3.2 | b)噪声排放低于排放标准限值的90%以下。 | 2 |  |  | 查阅相关部门出具的检测报告，符合b要求2分,超出标准限不得分。 |
| 5.4 | 固体废弃物管理 | 13 |  |  |  |
| 5.4.1 | 固体废弃物实施分类收集和运输。 | 4 |  |  | 固体废弃物实施分类收集3分，有专用运输工具1分。 |
| 5.4.2 | 能识别危险废弃物，列出物品清单，专门收集并交专门机构处理。 | 2 |  |  | 列出危险废弃物识别清单1分，专门收集并交专门机构处理1分。 |
| 5.4.3 | 垃圾箱应加盖。 | 2 |  |  | 垃圾箱有盖2分。 |
| 5.4.4 | 有垃圾运输的专门动线。 | 2 |  |  | 有垃圾运输的专门动线2分 |
| 5.4.5 | 垃圾房干湿分开，有干垃圾房和密闭的湿垃圾房，湿垃圾房温度控制在19℃以下。 | 3 |  |  | 有干垃圾房和密闭的湿垃圾房2分，湿垃圾房温度控制在19℃以下1分。 |
| 5.5 | 采用环保技术，选择与使用环境标志产品，采用可降解材质的包装。 | 4 |  |  | 采用环保技术1分，使用环境标志产品2分，采用可降解材质包装1分。 |
| 5.6 | 积极采用有机肥料。 | 2 |  |  | 积极采用有机肥料2分。 |
| 5.7 | 不使用化学杀虫灭鼠剂、除草剂、杀菌剂和杀真菌剂。 | 2 |  |  | 不使用化学杀虫灭鼠剂、除草剂、杀菌剂和杀真菌剂各0.5分 |
| 5.8 | 不焚烧废弃物。 | 1 |  |  | 不焚烧花园废弃物1分 |
| 5.9 | 合理浇灌花园、草坪。 | 2 |  |  | 夜间或傍晚浇灌1分，使用酒店中水浇灌1分。 |
| 5.10 | 定期监测冷却塔中的水体，确保不被污染，冷却循环水的电导率 ≤1800ūs／㎝。 | 3 |  |  | 定期检测1分，确保不被污染1分，电导率达标1分（查看检测报告记录） |
| 5.11 | 洗涤和清洁 | 4 |  |  | 洗涤和清洁4分，其中： |
| 5.11.1 | 其中：a)使用无化学品洗涤方法，有文件形式描述的使用说明。 | 1 |  |  | a.使用无化学品洗涤方法，有以文件形式描述的使用说明。1分 |
| 5.11.2 | b)清洁和洗涤中使用的环境标志产品达到75%以上。 | 2 |  |  | b.清洁和洗涤中使用的环境标志产品达到75%以上。2分 |
| 5.11.3 | c)有清洁剂自动配量系统。 | 1 |  |  | c.有清洁剂自动配量系统。1分 |

| 六、健康管理评分标准及评定细则说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目评分标准要求 | 满分 | 自评 | 终审核 | 评分细则说明 |
| 6 | 健康管理 | 123 |  |  |  |
| 6.1 | 室内通风良好 | 3 |  |  | 选择其中之一： |
| 6.1.1 | 其中：a）有效地利用自然通风系统，室内CO2 浓度低于800ppm | 3 |  |  | 有效地利用自然通风系统。 |
| 6.1.2 | b）采用有效的机械通风系统。 | 2 |  |  | 高层建筑“筒子楼”的外部基本封闭，依赖机械通风系统置换室内外空气。 |
| 6.2 | 新风系统 | 6 |  |  | 新风系统，其中： |
| 6.2.1 | 新风系统符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求。 | 3 |  |  | 新风系统符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》应查阅相关资料。 |
| 6.2.2 | 新风系统运行，其中 | 3 |  |  | 新风系统运行满分3分，评审时选择其中之一： |
| 6.2.2.1 | a）有完善的送风控制制度及运行运行维护清洗记录。 | 3 |  |  | 有完善的送风控制制度1分，有运行记录1分，有维护清洗记录1分。 |
| 6.2.2.2 | b) 新风系统完善，有送风控制制度但无运行维护清洗记录。 | 2 |  |  | 新风系统完善1分，有送风控制制度1分。 |
| 6.2.2.3 | c）新风系统完善，但无送风控制制度及运行维护清洗记录。 | 1 |  |  | 新风系统完善1分。 |
| 6.3 | 绿色客房 | 54 |  |  |  |
| 6.3.1 | 绿色客房和绿色楼层标识清晰、位置明显。 | 2 |  |  | 绿色客房标识清晰明显，得1分，绿色楼层标识清晰明显得1分。 |
| 6.3.2 | 有检测合格的烟雾报警装置。 | 2 |  |  | 有检测合格的烟雾报警装置。有一处不合格不得分 |
| 6.3.3 | 有检测合格的自动喷淋装置。 | 2 |  |  | 有检测合格的自动喷淋装置。有一处不合格不得分 |
| 6.3.4 | 有检测合格的客用防毒面具。 | 1 |  |  | 有检测合格的客用防毒面具0.5分，按床位数量设置0.5分。 |
| 6.3.5 | 房门安装公安部门规定的安全门锁，并安装防盗装置。 | 1 |  |  | 房门安装公安部门规定的安全门锁占0.5分、安装防盗装置占0.5分。 |
| 6.3.6 | 电气设备安装稳固，零配件完好。 | 1 |  |  | 电气设备安装稳固 0.5分，零配件完好0.5分。 |
| 6.3.7 | 电气开关安装完好，连接正确，用途有明确标示。 | 2 |  |  | 电气开关安装完好，连接正确1分，用途有明确标示1分。 |
| 6.3.8 | 各种开关标识清晰，设有总开关。 | 1 |  |  | 标识清晰占0.5分，设有总开关占0.5分。 |
| 6.3.9 | 家具无破损、无异味，滑动件滑动灵活。 | 1 |  |  | 家具无破损、滑动件滑动灵活 0.5分、无异味 0.5分。 |
| 6.3.10 | 设有绿色楼层。 | 3 |  |  | 设有绿色楼层或绿色客房数量不低于10间，得2分；全楼禁烟，得1分。 |
| 6.3.11 | 客房内的湿度控制在40%～65%，温度根据当地气候，合理调控。 | 2 |  |  | 客房内湿度控制在40%～65%，占1分、温度根据当地气候，合理调控1分。 |
| 6.3.12 | 有用于客房内空气清洁、净化的设备。 | 5 |  |  | 客房内有空气清洁、净化的设备1分，在出风口或风机盘管回风口安装杀菌除异味净化设备得2分。对空气质量进行实时可视化监控2分。 |
| 6.3.13 | 有隔音设计与措施，客房隔音效果良好。 | 2 |  |  | 有隔音设计与措施，客房隔音效果良好2分。抽查联通门每发现一处问题扣0.5分 |
| 6.3.14 | 棉织品清洁、舒适，其中： | 3 |  |  | 棉织品清洁、舒适。其中： |
| 6.3.14.1 | a）纺织品清洗质量符合《公用纺织品清洗质量要求》 | 1 |  |  | 纺织品清洗质量符合《公用纺织品清洗质量要求》1分。 |
| 6.3.14.2 | b）地毯、沙发、窗帘整洁。毛巾、浴巾、睡袍柔软，吸湿性好。 | 2 |  |  | 地毯、沙发、窗帘整洁1分，毛巾、浴巾、睡袍柔软，吸湿性好1分。 |
| 6.3.15 | 供应洁净的饮用水。 | 2 |  |  | 有直饮水系统，1分。定期进行水质检测（查验检测报告），1分。 |
| 6.3.16 | 采光充足，室内光线亮度可调节。 | 1 |  |  | 采光充足0.5分，室内光线亮度可调节0.5分。 |
| 6.3.17 | 根据客人需要提供个性化卧具。 | 3 |  |  | 根据客人需要提供个性化卧具（枕类1分，床垫1分，儿童寝具1分）。 |
| 6.3.18 | 放置有益人体健康的绿色植物。 | 1 |  |  | 放置有益人体健康的绿色植物。植物高1米以上或冠的直径0.3米，得1分。 |
| 6.3.19 | 有统一规范的带有绿色饭店标识的节约能源提示卡和免换洗提示卡。 | 4 |  |  | 有节约能源提示卡，节水提示卡占1分，毛巾免换提示卡占1分；有免换洗提示卡，提倡棉织品一客一换，得2分。 |
| 6.3.20 | 客用遥控器使用封套或保护膜，定期消毒、更换。 | 2 |  |  | 客用遥控器使用封套或保护膜，得1分；有定期消毒、更换记录，得1分。 |
| 6.3.21 | 不主动提供一次性客房用消耗品。 | 2 |  |  | 不主动提供一次性客房用消耗品，1分。有提供相应服务内容的说明，得1分。 |
| 6.3.22 | 客房清洁操作考核。 | 3 |  |  | 现场考核客房服务员清洁操作流程。其中，清洁工具合规、不交叉污染，得1分；操作流程规范，得1分；服务流程创新，得1分。 |
| 6.3.23 | 卫生间采用防滑措施。 | 2 |  |  | 卫生间防滑，其中：采用防滑洁具、防滑地面，得 1分；采取防滑垫、防滑杆等措施，得1分。 |
| 6.3.24 | 卫生间面盆、浴缸、坐便器每日消毒，且清洁用具分类，操作程序合理。消毒液采用不含氯的无毒无刺激性产品。 | 2 |  |  | 卫生间的面盆、浴缸、坐便器每日消毒占1分，清洁用具分类操作程序合理占0.5分，消毒液采用不含氯的无毒无刺激性产品占0.5分。 |
| 6.3.25 | 沐浴水压力、温度满足客户基本需求。 | 2 |  |  | 满足压力需求1分，满足温度需求1分。 |
| 6.3.26 | 卫生间干、湿分离，空气清新无异味。 | 2 |  |  | 卫生间干湿分离占1分，空气清新、无异味占1分。 |
| 6.4 | 绿色餐饮 | 60 |  |  |  |
| 6.4.1 | 厨房按流程布局，科学合理。 | 2 |  |  | 厨房按流程布局，科学合理。一个环节不符合流程布局的扣一分。 |
| 6.4.2 | 厨房各功能操作间齐备。 | 2 |  |  | 厨房各功能操作间齐备。 缺一个功能操作间扣一分。 |
| 6.4.3 | 厨房设备、设施完善。 | 4 |  |  | 厨房设备、设施完善4分为满分，根据设备设施情况可以复选。 |
| 6.4.3.1 | 其中：a）冰箱、冷库设备完善，冷藏食品生熟分开，标识明显。 | 2 |  |  | a.冰箱、冷库设备完善1分，冷藏食品生熟分开0.5分，标识明显0.5分。 |
| 6.4.3.2 | b）设置防火设施、煤气或天然气、燃油泄漏报警器。 | 1 |  |  | b.设置防火设施0.5分、煤气或天然气、燃油泄漏报警器0.5分 |
| 6.4.3.3 | c）有专用运输设备。 | 1 |  |  | c.有专用运输设备。1分 |
| 6.4.4 | 餐厅内湿度控制在40%～65%，温度适宜。 | 1 |  |  | 餐厅内湿度控制在40%～65%，温度适宜。低于或高于标准指标不得分 |
| 6.4.5 | 实施绿色采购，建立相应的采购渠道。 | 5 |  |  | 实施绿色采购，建立相应的采购渠道5分。其中： |
| 6.4.5.1 | 其中：a）建有并维护合格供应商目录和档案。 | 2 |  |  | a.建有供应商目录1分，维护合格供应商目录档案健全1分。 |
| 6.4.5.2 | b）进货、检查、验收记录完善，可追溯。 | 2 |  |  | b.进货、检查、验收记录完善1分，可追溯1分。 |
| 6.4.5.3 | c）及时清退不合格产品，并从目录中删除不合格产品供应商。 | 1 |  |  | c.及时清退不合格产品0.5分，并从目录中删除不合格产品供应商0.5分。 |
| 6.4.6 | 食品加工、储存及设备、餐器具清洁消毒有明确的操作规范，。 | 11 |  |  | 其中： |
| 6.4.6.1 | 厨房保持干净、整洁。 | 2 |  |  | 无卫生死角，得1分；地面墙面无油水污渍，得1分。 |
| 6.4.6.2 | 食品储存标识明确，实物相符。 | 4 |  |  | 食品储存标识明确，标识上应注明品名、生产日期、保质期等信息3分，实物相符1分。 |
| 6.4.6.3 | 食品储存的温度、湿度符合要求。 | 1 |  |  | 食品储存的温度0.5分、湿度符合要求0.5分 |
| 6.4.6.4 | 食品加工及餐饮服务人员整洁着装，戴发网或帽子，不留长指甲。 | 1 |  |  | 食品加工及餐饮服务人员整洁着装0.5分，戴发网帽子不留长指甲0.5分 |
| 6.4.6.5 | 加工生、熟食品和动、植物性原料的砧板、刀具分开并标识。有定期消毒记录，且采用环保无毒型消毒产品。 | 1 |  |  | 砧板、刀具分开并有标识占0.5分， 有定期消毒记录，且采用环保无毒型消毒产品占0.5分。 |
| 6.4.6.6 | 食用前需较长时间放置（超过2小时）的烹饪后食品应在高于60℃或低于5℃条件下存放。 | 1 |  |  | 食用前需较长时间放置（超过2小时）的烹饪后食品应在高于60℃或低于5℃条件下存放。1分 |
| 6.4.6.7 | 按程序清洁、消毒餐器具和菜单，并做好保洁措施。 | 1 |  |  | 按程序清洁、消毒餐器具（查验消毒记录）0.5分，菜单整洁0.5分。 |
| 6.4.7 | 提供安全健康食品， | 7 |  |  | 提供安全健康食品8分，其中： |
| 6.4.7.1 | 其中：a.)采购、生产、加工、销售食品符合相关法规和标准要求，具 备相应资质。有祛除农药残留措施。 | 2 |  |  | 采购、生产、加工、销售食品符合相关法规标准要求具备相应资质1分，有祛除农药残留措施1分。 |
| 6.4.7.2 | b.）出售检疫合格的肉食品。 | 1 |  |  | 保证出售检疫合格的肉食品。1分 |
| 6.4.7.3 | c.）采用有机、绿色、无公害食品原料。 | 3 |  |  | 采用有机、绿色、无公害食品原料，得1分；有自有绿色种养殖基地，得2分。 |
| 6.4.7.4 | d.）提供绿色食谱，品种超过20个。 | 1 |  |  | 提供绿色食谱，绿色食谱的品种超过20个。 |
| 6.4.8 | 餐厨垃圾及时清理，鼓励进行生物降解、资源化、无害化堆肥处理。 | 2 |  |  | 餐厨垃圾及时清理得1分，进行无害化处理得1分。 |
| 6.4.9 | 有专职食品安全管理人员。 | 2 |  |  | 有专职食品安全管理人员（应查看资格证书或培训证明）得2分。 |
| 6.4.10 | 食品留样管理制度规范执行。 | 2 |  |  | 配备专用留样设备器具，由专人负责。留样存放量、存放时间、存放标识和存放记录符合要求。 |
| 6.4.11 | 正确使用食品添加剂。 | 2 |  |  | 依照食品安全标准关于食品添加剂的品种、使用范围、用量的规定使用食品添加剂得0.5分；食品添加剂有专人管理得0.5分；单独存放得0.5分；有使用记录得0.5分。 |
| 6.4.12 | 绿色餐厅和绿色包间标识清晰、位置明显。 | 2 |  |  | 绿色餐厅标识清晰、位置明显，得1分。绿色包间标识清晰、位置明显，得1分。 |
| 6.4.13 | - 实行分餐服务。 | 2 |  |  | 分餐服务和管理应符合GB/T 39002的要求。 |
| 6.4.14 | 餐厅减少一次性用品的使用，使用采用可降解材质产品。 | 2 |  |  | 减少一次性用品的使用2分，其中不使用木制一次性筷子得0.5分；使用可降解材质用品得1分；不使用一次性（湿）毛巾得0.5分。 |
| 6.4.15 | 餐厅有倡导、提醒客人适量用餐、减少浪费的宣传标识和具体措施。 | 4 |  |  | 餐厅有倡导、提醒客人适量用餐、减少浪费的宣传标识，2分，有具体措施。2分 |
| 6.4.16 | 不采购、出售和加工国家禁止销售的野生保护动植物。 | 2 |  |  | 不采购、出售和加工国家禁止销售的野生保护动植物。2分 |
| 6.4.17 | 餐厅提供打包、存酒等服务。 | 2 |  |  | 餐厅提供打包服务1分，提供存酒服务1分。 |
| 6.4.18 | 餐饮主题摆台考核。 | 3 |  |  | 餐厅服务员讲解主题餐饮的设计、寓意，其中主题明确得1分；讲解清晰得1分；内容创新得1分。 |
| 6.4.19 | 菜品质量优良 | 3 |  |  | 食材绿色，烹饪体现原材料质感，得1分；冷菜要鲜，热菜要热，醇和、咸淡适宜，得1分；符合相应烹调技法要求，嫩、滑、爽、脆相宜，地方特色突出，得1分。 |

| 七、绿色宣传管理评分标准及评定细则说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目评分标准要求 | 满分 | 自评 | 终审核 | 评分细则说明 |
| 7 | 绿色宣传 | 34 |  |  |  |
| 7.1 | 饭店有统一规范的带有绿色饭店标识的绿色宣传物，醒目优雅、内容简洁。 | 6 |  |  | 饭店有统一设计的绿色宣传标识和内容，醒目优雅、内容简洁，得3分；大堂显著位置有绿色服务、绿色倡议等绿色宣传内容，得3分。 前台显著位置有绿色饭店摆件 |
| 7.2 | 饭店每年开展两次以上与绿色饭店主题相关的社会公益活动，并有相关记录 | 3 |  |  | 开展与绿色饭店主题相关的社会公益活动。3分 |
| 7.3 | 开展创建绿色饭店活动以来得到社会的良好反映（有各种报道） | 3 |  |  | 开展创建绿色饭店活动以来得到社会的良好反映（有各种报道），其中：得到省级以上报纸杂志、电视电台报道得2分；得到本地报纸杂志、电视电台报道。得1分 |
| 7.4 | 获得良好网络口碑（OTA或连锁品牌网站） | 2 |  |  | OTA评分4.6—4.8分，得1分；OTA评分4.9分及以上，得2分。 |
| 7.5 | 有引导和鼓励客人绿色消费的优惠措施。 | 5 |  |  | 有引导和鼓励客人绿色消费的优惠措施。三项以上含三项得5分、二项得4分、一项得3分 |
| 7.6 | 员工区域有专门的绿色宣传栏，绿色职责分工表公示 | 2 |  |  | 有绿色宣传栏，得1分。绿色职责分工表公示，得1分。 |
| 7.7 | 积极参与社区、地区和国际性的环境保护活动。 | 2 |  |  | 查看活动记录。 |
| 7.8 | 有政府授予的节能、环境保护方面的特殊奖励。 | 2 |  |  | 查看相关文件、记录。 |
| 7.9 | 建立有效运行的管理体系。 | 3 |  |  | 建立有效运行的管理体系3分，其中：已建立符合GB/T19001规定的质量管理体系且有效运行，得1分；已建立符合GB/T28001规定的职业健康和安全管理体系且有效运行，得1分。已建立符合GB/T24001规定的环境管理体系且有效运行，得1分。 |
| 7.10 | 酒店员工每年培训两次以上，新员工培训后方可上岗。 | 3 |  |  | 核查培训记录和名单。员工每年培训两次以上得2分。新员工培训上岗得1分。 |
| 7.11 | 建立培养高素质管理团队 | 3 |  |  | 管理者有获得国家或行业标准的职业经理人证书及岗位水平评价证书，每证1分，满分3分。 |

| 八、加分项及评定细则说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目评分标准要求 | 满分 | 自评 | 终审核 | 评分细则说明 |
| 8 | 加分项 | 35 |  |  |  |
| 8.1 | 设立创绿专项基金。 | 2 |  |  | 查阅创绿的基金账户。 |
| 8.2 | 有绿色饭店建筑星级证书、绿色建筑星级证书或LEED、WELL相应级别证书。其中： | 3 |  |  | 查验第三方专业机构的认证证书，下同. |
| 8.2.1 | a）绿色饭店建筑、绿色建筑标识三星级证书或LEED、WELL相应级别证书。 | 3 |  |  | 同上 |
| 8.2.2 | b）绿色饭店建筑、绿色建筑标识二星级证书或LEED、WELL相应级别证书。 | 2 |  |  | 同上 |
| 8.2.3 | c) 绿色饭店建筑、绿色建筑标识一星级证书或LEED、WELL相应级别证书。 | 1 |  |  | 同上 |
| 8.3 | 采用合同能源管理。 | 2 |  |  | 查验合同或相关记录 |
| 8.4 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 | 1 |  |  | 查验相关文件资料 |
| 8.5 | 能源系统监控平台运用。 | 2 |  |  | 查验相关资料 |
| 8.6 | 饭店能耗收入比在5%以下。 | 2 |  |  | 查验实际数据。 |
| 8.7 | 饭店平均客房收入（RevPAR）不低于350元。 | 2 |  |  | 查验实际数据。 |
| 8.8 | 饭店平均餐位收入（RevPASH）不低于100元/日 | 2 |  |  | 查验实际数据。 |
| 8.9 | 饭店坪效不低于5.3元。 | 2 |  |  | 查验实际数据。 |
| 8.10 | 饭店人均劳效不低于218000元/年。 | 2 |  |  | 查验实际数据。 |
| 8.11 | 经营特色，全国领先。 | 2 |  |  | 项目核实 |
| 8.12 | 饭店GOP率在38%以上。 | 2 |  |  | 查验实际数据 |
| 8.13 | 采用智能化客控系统。 | 1 |  |  | 如手机控制开门，开关空调、电视、窗帘等。 |
| 8.14 | 采用自助入住与退房服务。 | 2 |  |  | 自助入住，得1分。自助退房，得1分。 |
| 8.15 | 客房提供负离子环保吹风机。 | 1 |  |  |  |
| 8.16 | 客房提供高品质床垫，被褥等布草。 | 1 |  |  | 提供高品质床垫0.5分，被褥0.5分。 |
| 8.17 | 对浴衣，浴巾，毛巾等进行独立包装。 | 2 |  |  | 浴衣独立包装，得1分。浴巾、毛巾独立包装，得1分。 |
| 8.18 | 厨房按照《餐饮业现场管理规范》（SB/T10580）要求进行管理。 | 2 |  |  | 现场检查落实。 |
| 8.19 | 积极践行绿色饭店赋能项目。 | 2 |  |  | 参与“3C”品质客房、绿色双二十项目、布草净放芯项目等。具备一项即得2分。 |

| 评分标准对各个等级评定的达标要求 | 满分 | 企业自评分 | 评审组审核分 | 评审组现场审核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分标准的满分为335分，其中加分项35分。 标准项得分在270分及以上并加分项得分在8分及以上的饭店可评为五叶级绿色饭店；得分在240分及以上的饭店可评为四叶级绿色饭店；得分在210分及以上的饭店可评为三叶级绿色饭店；得分在180分及以上的饭店可评为二叶级绿色饭店；得分在160分及以上的饭店可评为一叶级绿色饭店。 |  |  |  |  |

中国绿色饭店现场评分汇总表

| 序 | 项 目 | 总分数 | 自评分数 | 实际得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 达标 | 达标 |  | 10项基本要求必须达标，方能进行评审。 |
| 2 | 绿色设计 | 28 |  |  | 经审核： |
| 3 | 安全管理 | 17 |  |  | 经审核： |
| 4 | 节能管理 | 53 |  |  | 经审核： |
| 5 | 环境保护 | 45 |  |  | 经审核： |
| 6 | 健康管理 | 123 |  |  | 经审核： |
| 7 | 绿色宣传 | 34 |  |  | 经审核： |
| 8 | 加分项 | 35 |  |  | 经审核： |
| 合 计 |  | 335 |  |  | 达到标准，建议通过 叶级绿色饭店现场评审。 |

接受评审单位内审员（签字）：                            接受评审单位负责人（签字）：

评审组成员（签字）：

评审组现场审核日期：     年   月   日